## Tabelle1
| HepyDB | München | München | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 2021-07-07 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-19 | 2022-07-02 | 2022-07-02 | 2022-07-06 | 2022-07-03 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 2022-07-15 | 2022-07-15
[0]
DAC_VOLTAGE_GAIN | 10016 | 10016 | 10017 | 10015 | 10015 | 10015 | 10017 | 10017 | 10016 | 10017 | 10017 | 10017 | 10016 | 10016 | 10017 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10015 | 10015
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 158 | 155 | 156 | 160 | 151 | 147 | 117 | 119 | 128 | 125 | 122 | 123 | 133 | 128 | 129 | 131 | 131 | 130 | 129 | 129 | 132 | 154 | 154
ADC_U_LOAD_GAIN | 4642 | 4643 | 4646 | 4643 | 4643 | 4643 | 4643 | 4644 | 4642 | 4643 | 4642 | 4641 | 4641 | 4642 | 4644 | 4644 | 4642 | 4643 | 4644 | 4642 | 4642 | 4644 | 4646
ADC_U_LOAD_OFFSET | -770 | -754 | -810 | -760 | -759 | -740 | -731 | -760 | -732 | -748 | -733 | -717 | -736 | -735 | -748 | -766 | -728 | -749 | -756 | -734 | -726 | -759 | -778
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 9999 | 9997 | 9997 | 10000 | 9996 | 9997 | 9995 | 9997 | 9996 | 9997 | 9998 | 9996 | 9997 | 9999 | 9996 | 9997 | 9997 | 9996 | 9996 | 9994 | 9994 | 9999 | 9998
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -797 | -747 | -758 | -772 | -744 | -733 | -714 | -708 | -735 | -721 | -746 | -720 | -730 | -755 | -711 | -730 | -736 | -728 | -731 | -726 | -710 | -766 | -759
ADC_I_MON_GAIN | -9928 | -9931 | -10035 | -9910 | -9897 | -9895 | -9946 | -9940 | -9902 | -9898 | -9986 | -10044 | -9845 | -9883 | -9925 | -9952 | -9950 | -9946 | -10008 | -9953 | -9902 | -9932 | -9978
ADC_I_MON_OFFSET | -361 | -206 | -774 | -179 | -87 | 64 | -460 | -298 | -244 | 121 | -576 | -713 | 113 | -41 | -355 | -287 | -170 | -237 | -827 | -232 | 22 | -160 | -414
DAC_CURRENT_GAIN | -10061 | -10065 | -10069 | -10058 | -10059 | -10058 | -10061 | -10061 | -10062 | -10061 | -10061 | -10061 | -10061 | -10061 | -10061 | -10061 | -10061 | -10060 | -10061 | -10061 | -10061 | -10059 | -10059
DAC_CURRENT_OFFSET | -1784 | -1737 | -1726 | -1765 | -1753 | -1753 | -1743 | -1743 | -1737 | -1739 | -1741 | -1741 | -1739 | -1740 | -1737 | -1740 | -1740 | -1741 | -1738 | -1739 | -1734 | -1742 | -1745
[1] | 10016
DAC_VOLTAGE_GAIN | 239 | 10016 | 10017 | 10015 | 10015 | 10015 | 10017 | 10017 | 10016 | 10016 | 10016 | 10017 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10015 | 10015
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 4643 | 235 | 236 | 229 | 222 | 222 | 190 | 191 | 201 | 198 | 196 | 196 | 206 | 203 | 203 | 203 | 203 | 202 | 203 | 202 | 205 | 229 | 226
ADC_U_LOAD_GAIN | -750 | 4644 | 4644 | 4642 | 4643 | 4643 | 4643 | 4644 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4646 | 4643 | 4643 | 4645 | 4641 | 4643 | 4645 | 4644 | 4642 | 4645
ADC_U_LOAD_OFFSET | 9994 | -724 | -772 | -714 | -733 | -715 | -721 | -722 | -730 | -722 | -692 | -720 | -712 | -751 | -713 | -730 | -732 | -694 | -728 | -748 | -746 | -736 | -756
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -752 | 9998 | 9995 | 9997 | 9996 | 9997 | 9996 | 9997 | 9998 | 9997 | 9996 | 9997 | 9998 | 9996 | 9997 | 9996 | 9995 | 9997 | 9997 | 9999 | 9994 | 9997 | 9997
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -149897 | -765 | -764 | -768 | -745 | -740 | -726 | -732 | -744 | -731 | -717 | -739 | -742 | -731 | -743 | -748 | -720 | -737 | -752 | -765 | -709 | -751 | -739
ADC_I_MON_GAIN | 3578 | -150368 | -152685 | -150108 | -148546 | -149105 | -150120 | -150388 | -150326 | -149962 | -150099 | -152133 | -149327 | -149850 | -145298 | -154475 | -150189 | -153676 | -150290 | -148563 | -148920 | -154763 | -151359
ADC_I_MON_OFFSET | -666 | 4617 | 2975 | 3282 | 3500 | 4539 | 3607 | 4015 | 3532 | 2651 | 4069 | 3799 | 3693 | 2851 | 6468 | -770 | 3991 | -743 | 3824 | 2432 | 4732 | -353 | 2428
DAC_CURRENT_GAIN | 76 | -667 | -668 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667
DAC_CURRENT_OFFSET |  | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89
10016
[2] | 119
DAC_VOLTAGE_GAIN | 4642 | 10017 | 10018 | 10016 | 10015 | 10016 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10016 | 10016
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -650 | 115 | 116 | 115 | 108 | 107 | 77 | 78 | 86 | 84 | 82 | 82 | 91 | 88 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 91 | 113 | 112
ADC_U_LOAD_GAIN | 9996 | 4642 | 4644 | 4645 | 4644 | 4642 | 4642 | 4642 | 4643 | 4644 | 4640 | 4639 | 4642 | 4643 | 4645 | 4644 | 4641 | 4643 | 4643 | 4643 | 4641 | 4643 | 4644
ADC_U_LOAD_OFFSET | -703 | -624 | -667 | -692 | -668 | -645 | -629 | -624 | -645 | -678 | -612 | -607 | -629 | -651 | -674 | -672 | -626 | -644 | -641 | -663 | -624 | -655 | -654
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -10005 | 9999 | 9996 | 9998 | 9998 | 9994 | 9996 | 9996 | 9996 | 9997 | 9996 | 9997 | 10000 | 9994 | 9995 | 9996 | 9996 | 9997 | 9995 | 9997 | 9994 | 9998 | 10000
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -95 | -728 | -712 | -700 | -720 | -678 | -654 | -659 | -679 | -698 | -672 | -687 | -722 | -653 | -668 | -676 | -681 | -677 | -675 | -685 | -678 | -713 | -724
ADC_I_MON_GAIN | -10058 | -10085 | -10066 | -10058 | -10002 | -9987 | -10051 | -10008 | -9947 | -9995 | -9963 | -9929 | -9974 | -9951 | -9986 | -9955 | -10085 | -10064 | -9952 | -9989 | -10123 | -10011 | -10030
ADC_I_MON_OFFSET | -329 | -1060 | -467 | -91 | 101 | 78 | -179 | 270 | 422 | -19 | 228 | 853 | 423 | 550 | 254 | 355 | -557 | -376 | 267 | -28 | -1066 | 102 | -89
DAC_CURRENT_GAIN |  | -10060 | -10065 | -10055 | -10055 | -10055 | -10057 | -10057 | -10057 | -10058 | -10058 | -10058 | -10058 | -10058 | -10058 | -10058 | -10057 | -10057 | -10058 | -10058 | -10058 | -10055 | -10054
DAC_CURRENT_OFFSET | 10017 | -295 | -289 | -306 | -298 | -298 | -291 | -289 | -291 | -289 | -289 | -287 | -289 | -289 | -288 | -290 | -290 | -289 | -288 | -288 | -285 | -295 | -297
248
[3] | 4645
DAC_VOLTAGE_GAIN | -753 | 10017 | 10018 | 10016 | 10016 | 10016 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10017 | 10016 | 10016
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 9998 | 249 | 247 | 250 | 242 | 242 | 214 | 215 | 222 | 219 | 219 | 219 | 226 | 224 | 224 | 225 | 226 | 225 | 225 | 225 | 226 | 248 | 246
ADC_U_LOAD_GAIN | -779 | 4643 | 4643 | 4643 | 4646 | 4643 | 4641 | 4643 | 4642 | 4641 | 4638 | 4641 | 4646 | 4643 | 4647 | 4644 | 4647 | 4643 | 4645 | 4639 | 4644 | 4641 | 4641
ADC_U_LOAD_OFFSET | -9935 | -714 | -721 | -707 | -741 | -715 | -690 | -709 | -703 | -699 | -669 | -694 | -720 | -720 | -750 | -717 | -752 | -709 | -727 | -693 | -719 | -698 | -700
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -820 | 9996 | 9997 | 9996 | 9995 | 9994 | 9998 | 9994 | 9995 | 9995 | 9994 | 9995 | 9996 | 9996 | 9997 | 10000 | 9995 | 9991 | 9992 | 9998 | 9996 | 9996 | 9997
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -10099 | -761 | -793 | -773 | -740 | -750 | -741 | -728 | -746 | -737 | -731 | -724 | -762 | -734 | -761 | -782 | -752 | -702 | -725 | -758 | -754 | -774 | -771
ADC_I_MON_GAIN | -1547 | -9935 | -9928 | -9920 | -9933 | -9934 | -9912 | -9914 | -9920 | -9908 | -9936 | -9908 | -9933 | -9921 | -9930 | -9931 | -9930 | -9920 | -9932 | -9935 | -9934 | -9939 | -9930
ADC_I_MON_OFFSET |  | -570 | -626 | -381 | -576 | -545 | -300 | -327 | -450 | -310 | -602 | -303 | -589 | -430 | -549 | -579 | -562 | -404 | -586 | -593 | -604 | -625 | -525
DAC_CURRENT_GAIN | 10015 | -10122 | -10130 | -10120 | -10122 | -10121 | -10123 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10124 | -10123 | -10124 | -10124 | -10125 | -10119 | -10119
DAC_CURRENT_OFFSET | 119 | -1352 | -1343 | -1362 | -1347 | -1349 | -1342 | -1341 | -1341 | -1340 | -1340 | -1339 | -1339 | -1340 | -1340 | -1340 | -1341 | -1340 | -1339 | -1338 | -1336 | -1346 | -1348
4634
[4] | -762
DAC_VOLTAGE_GAIN | 9991 | 10016 | 10017 | 10015 | 10015 | 10016 | 10017 | 10017 | 10016 | 10017 | 10017 | 10017 | 10016 | 10016 | 10017 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10016 | 10015 | 10016
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -896 | 111 | 114 | 116 | 110 | 109 | 80 | 80 | 89 | 88 | 85 | 84 | 93 | 91 | 91 | 93 | 92 | 91 | 91 | 91 | 96 | 118 | 116
ADC_U_LOAD_GAIN | -10017 | 4632 | 4635 | 4640 | 4636 | 4639 | 4639 | 4638 | 4636 | 4636 | 4638 | 4636 | 4633 | 4637 | 4635 | 4634 | 4634 | 4638 | 4637 | 4637 | 4637 | 4635 | 4641
ADC_U_LOAD_OFFSET | -660 | -752 | -778 | -801 | -767 | -800 | -788 | -787 | -775 | -756 | -771 | -766 | -744 | -776 | -743 | -771 | -746 | -771 | -754 | -772 | -789 | -749 | -823
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -10002 | 9985 | 9984 | 9987 | 9986 | 9984 | 9985 | 9984 | 9985 | 9982 | 9985 | 9985 | 9986 | 9986 | 9987 | 9986 | 9984 | 9981 | 9985 | 9982 | 9982 | 9987 | 9987
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 465 | -837 | -865 | -864 | -846 | -840 | -838 | -811 | -837 | -798 | -850 | -829 | -852 | -839 | -849 | -848 | -849 | -814 | -827 | -812 | -818 | -886 | -883
ADC_I_MON_GAIN |  | -10028 | -10030 | -10021 | -10022 | -10020 | -10020 | -10014 | -10022 | -10017 | -10016 | -10015 | -10020 | -10022 | -10018 | -10022 | -10018 | -10018 | -10025 | -10019 | -10020 | -10023 | -10022
ADC_I_MON_OFFSET | 20023 | -642 | -710 | -631 | -702 | -672 | -675 | -639 | -704 | -675 | -664 | -641 | -674 | -702 | -669 | -685 | -658 | -671 | -709 | -676 | -716 | -727 | -684
DAC_CURRENT_GAIN | 227 | -10048 | -10053 | -10049 | -10049 | -10048 | -10049 | -10049 | -10050 | -10050 | -10049 | -10049 | -10049 | -10048 | -10048 | -10048 | -10048 | -10047 | -10048 | -10048 | -10050 | -10050 | -10049
DAC_CURRENT_OFFSET | 4639 | 972 | 966 | 987 | 981 | 987 | 995 | 995 | 991 | 989 | 994 | 996 | 991 | 991 | 995 | 993 | 990 | 994 | 995 | 994 | 990 | 981 | 983
-843
[5] | 4571
DAC_VOLTAGE_GAIN | -859 | 20022 | 20023 | 20020 | 20018 | 20018 | 20011 | 20012 | 20013 | 20014 | 20013 | 20013 | 20015 | 20015 | 20015 | 20015 | 20015 | 20015 | 20015 | 20015 | 20017 | 20020 | 20020
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -150069 | 229 | 228 | 229 | 221 | 220 | 178 | 180 | 191 | 190 | 187 | 185 | 197 | 194 | 191 | 195 | 195 | 194 | 195 | 191 | 200 | 231 | 226
ADC_U_LOAD_GAIN | 9111 | 4640 | 4639 | 4640 | 4640 | 4640 | 4641 | 4641 | 4641 | 4641 | 4640 | 4641 | 4640 | 4640 | 4641 | 4641 | 4640 | 4640 | 4639 | 4640 | 4640 | 4639 | 4639
ADC_U_LOAD_OFFSET | -666 | -874 | -827 | -829 | -831 | -820 | -803 | -808 | -827 | -833 | -770 | -826 | -809 | -816 | -826 | -816 | -780 | -787 | -767 | -783 | -813 | -858 | -847
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 37 | 4571 | 4570 | 4571 | 4571 | 4571 | 4572 | 4572 | 4573 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4571 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4572 | 4571 | 4572
ADC_U_REGULATOR_OFFSET |  | -854 | -851 | -851 | -844 | -839 | -790 | -793 | -861 | -795 | -814 | -824 | -817 | -838 | -790 | -835 | -837 | -862 | -832 | -852 | -833 | -856 | -894
ADC_I_MON_GAIN | 10012 | -153419 | -149907 | -150672 | -151351 | -150337 | -149684 | -149150 | -151048 | -150768 | -149139 | -149870 | -150585 | -150084 | -149856 | -151007 | -149971 | -149998 | -150758 | -148980 | -148845 | -149864 | -150335
ADC_I_MON_OFFSET | 162 | 6153 | 9709 | 10257 | 9215 | 9784 | 10338 | 10534 | 9634 | 9776 | 10305 | 10082 | 9883 | 10327 | 10292 | 9863 | 10267 | 9642 | 9744 | 10614 | 10646 | 10528 | 9735
DAC_CURRENT_GAIN | 4638 | -667 | -668 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667
DAC_CURRENT_OFFSET | -819 | 68 | 68 | 66 | 67 | 67 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67
9986
[6] | -880
DAC_VOLTAGE_GAIN | -10012 | 9912 | 9900 | 9875 | 9872 | 9873 | 9871 | 9872 | 9870 | 9870 | 9874 | 9871 | 9875 | 9871 | 9875 | 9874 | 9871 | 9872 | 9873 | 9872 | 9874 | 9878 | 9872
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -953 | 883 | 953 | 1012 | 1007 | 1008 | 996 | 997 | 993 | 987 | 1004 | 996 | 1008 | 992 | 1005 | 1004 | 997 | 1000 | 1003 | 999 | 1006 | 1016 | 1001
ADC_U_LOAD_GAIN | -9980 | -80113 | 4676 | 4639 | -42940 | 4641 | 4644 | 4641 | 4644 | -40912 | -23002 | 4640 | -46270 | 4643 | 4639 | -44640 | 4642 | 4638 | 4641 | 4641 | -44886 | -47455 | 4639
ADC_U_LOAD_OFFSET | -900 | 1903208 | -1069 | -816 | 1067628 | -850 | -851 | -809 | -859 | 1021479 | 619366 | -819 | 1141954 | -856 | -804 | 1105115 | -841 | -818 | -834 | -833 | 1111109 | 1169403 | -833
ADC_U_REGULATOR_GAIN |  | 9986 | 10069 | 9990 | 9990 | 9989 | 9992 | 9995 | 9992 | 9988 | 9993 | 9993 | 10014 | 9991 | 9991 | 9992 | 9990 | 9991 | 9992 | 9993 | 9992 | 9985 | 9987
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 10014 | -891 | -1447 | -948 | -927 | -907 | -923 | -918 | -918 | -901 | -920 | -935 | -1029 | -894 | -919 | -929 | -899 | -923 | -932 | -951 | -958 | -892 | -907
ADC_I_MON_GAIN | 175 | -10010 | -10042 | -10002 | -9999 | -10062 | -9950 | -9981 | -10008 | -10018 | -10045 | -9984 | -10005 | -9957 | -9990 | -10078 | -9986 | -10036 | -10049 | -10079 | -10021 | -9986 | -9992
ADC_I_MON_OFFSET | 4637 | -842 | -1055 | -866 | -544 | -1289 | -273 | -708 | -1217 | -893 | -1345 | -757 | -208 | -620 | -287 | -1392 | -621 | -1006 | -1412 | -1000 | -997 | -550 | -870
DAC_CURRENT_GAIN | -1222 | -10035 | -10040 | -10033 | -10032 | -10033 | -10035 | -10036 | -10036 | -10037 | -10036 | -10037 | -10036 | -10036 | -10036 | -10036 | -10035 | -10034 | -10035 | -10035 | -10036 | -10033 | -10032
DAC_CURRENT_OFFSET | 9982 | -383 | -379 | -365 | -354 | -353 | -348 | -347 | -350 | -349 | -347 | -346 | -346 | -347 | -349 | -351 | -350 | -349 | -349 | -348 | -347 | -353 | -354
-819
[7] | -9893
DAC_VOLTAGE_GAIN | -770 | 10015 | 10016 | 10014 | 10014 | 10014 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10015 | 10014 | 10014
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 10009 | 168 | 168 | 164 | 155 | 155 | 128 | 128 | 135 | 136 | 133 | 134 | 141 | 138 | 138 | 141 | 140 | 140 | 139 | 138 | 143 | 163 | 161
ADC_U_LOAD_GAIN | -401 | 4630 | 4633 | 4642 | 4656 | 4651 | 4639 | 4640 | 4640 | 4644 | 4635 | 4627 | 4638 | 4637 | 4642 | 4643 | 4635 | 4635 | 4626 | 4630 | 4639 | 4639 | 4640
ADC_U_LOAD_OFFSET |  | -1128 | -1114 | -957 | -1089 | -1043 | -1008 | -1041 | -994 | -987 | -866 | -710 | -971 | -963 | -975 | -1036 | -912 | -869 | -874 | -835 | -1020 | -1048 | -941
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -41586 | 9985 | 9985 | 9983 | 9988 | 9983 | 9985 | 9982 | 9984 | 9983 | 9980 | 9988 | 9985 | 9985 | 9982 | 9986 | 9985 | 9984 | 9984 | 9988 | 9981 | 9988 | 9988
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 641371 | -839 | -850 | -821 | -861 | -818 | -807 | -781 | -801 | -775 | -763 | -835 | -830 | -820 | -799 | -837 | -828 | -829 | -819 | -855 | -809 | -857 | -857
ADC_I_MON_GAIN | 2752 | -9900 | -9900 | -9898 | -9904 | -9899 | -9896 | -9896 | -9895 | -9895 | -9899 | -9898 | -9895 | -9900 | -9898 | -9894 | -9892 | -9895 | -9893 | -9898 | -9894 | -9896 | -9898
ADC_I_MON_OFFSET | -586 | -705 | -714 | -704 | -665 | -703 | -681 | -699 | -713 | -686 | -690 | -714 | -720 | -669 | -698 | -707 | -737 | -703 | -718 | -704 | -757 | -747 | -717
DAC_CURRENT_GAIN | 1887 | 10001 | 10004 | 10003 | 10005 | 10005 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10006 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10007 | 10005 | 10005
DAC_CURRENT_OFFSET | -599 | -419 | -410 | -413 | -404 | -406 | -400 | -397 | -400 | -399 | -400 | -400 | -401 | -403 | -401 | -397 | -401 | -398 | -400 | -401 | -397 | -407 | -407
-295862
[8] | 679
DAC_VOLTAGE_GAIN | 655 | -41588 | -41594 | -41583 | -41584 | -41585 | -41596 | -41596 | -41594 | -41595 | -41595 | -41595 | -41592 | -41593 | -41593 | -41592 | -41592 | -41592 | -41593 | -41593 | -41592 | -41583 | -41584
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 39 | 641381 | 641462 | 641287 | 641253 | 641271 | 641215 | 641223 | 641241 | 641247 | 641239 | 641240 | 641253 | 641250 | 641253 | 641253 | 641249 | 641255 | 641253 | 641258 | 641280 | 641295 | 641290
ADC_U_LOAD_GAIN |  | 2752 | 2752 | 2753 | 2752 | 2753 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2753 | 2753
ADC_U_LOAD_OFFSET | -41603 | -565 | -559 | -564 | -542 | -539 | -459 | -476 | -466 | -478 | -487 | -498 | -490 | -497 | -479 | -481 | -494 | -490 | -482 | -498 | -500 | -540 | -530
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 641651 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1887 | 1886
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 2754 | -586 | -582 | -587 | -595 | -577 | -542 | -526 | -538 | -534 | -540 | -554 | -538 | -532 | -557 | -542 | -535 | -549 | -551 | -555 | -555 | -596 | -594
ADC_I_MON_GAIN | -524 | -296037 | -295860 | -296044 | -295865 | -296012 | -295974 | -295993 | -296041 | -295847 | -295719 | -295645 | -296172 | -296068 | -296018 | -295975 | -295775 | -296018 | -295805 | -295801 | -295871 | -295920 | -295825
ADC_I_MON_OFFSET | 1887 | 225 | 627 | 209 | 251 | 385 | 286 | 370 | 284 | 341 | 307 | 217 | 339 | 307 | 219 | 289 | 303 | 209 | 269 | 349 | 390 | 389 | 168
DAC_CURRENT_GAIN | -564 | 654 | 654 | 654 | 654 | 654 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 654 | 654
DAC_CURRENT_OFFSET | -296052 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 49
214
[9] | 665
DAC_VOLTAGE_GAIN | -84 | -41602 | -41609 | -41596 | -41598 | -41598 | -41610 | -41610 | -41608 | -41608 | -41608 | -41609 | -41606 | -41607 | -41607 | -41605 | -41606 | -41606 | -41606 | -41606 | -41605 | -41597 | -41597
DAC_VOLTAGE_OFFSET |  | 641624 | 641709 | 641514 | 641488 | 641495 | 641449 | 641455 | 641472 | 641479 | 641466 | 641472 | 641488 | 641482 | 641484 | 641481 | 641484 | 641484 | 641484 | 641492 | 641511 | 641533 | 641524
ADC_U_LOAD_GAIN | -41588 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2754 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754
ADC_U_LOAD_OFFSET | 641491 | -508 | -516 | -530 | -493 | -501 | -453 | -441 | -438 | -455 | -446 | -459 | -466 | -466 | -474 | -470 | -464 | -466 | -461 | -450 | -488 | -524 | -527
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 2754 | 1887 | 1886 | 1887 | 1887 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1887 | 1887 | 1886 | 1887 | 1887 | 1887
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -534 | -563 | -550 | -556 | -562 | -561 | -496 | -494 | -528 | -513 | -507 | -520 | -527 | -534 | -515 | -501 | -524 | -519 | -528 | -537 | -533 | -559 | -545
ADC_I_MON_GAIN | 1887 | -296008 | -296272 | -296269 | -296306 | -296327 | -296243 | -296143 | -296099 | -296105 | -296204 | -296306 | -296071 | -296561 | -295807 | -296186 | -296018 | -296050 | -296577 | -296004 | -296159 | -296134 | -296222
ADC_I_MON_OFFSET | -538 | 90 | 287 | -94 | -158 | -243 | -252 | -162 | -134 | -25 | -159 | -205 | -64 | -278 | -364 | -138 | -138 | 17 | -222 | -166 | -53 | -141 | -261
DAC_CURRENT_GAIN | -296314 | 664 | 664 | 663 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664
DAC_CURRENT_OFFSET | 984 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -78 | -78 | -77 | -77 | -78 | -77 | -77 | -77 | -77 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -78 | -77 | -77
656
[10] | -12
DAC_VOLTAGE_GAIN |  | -41590 | -41597 | -41585 | -41587 | -41587 | -41598 | -41599 | -41597 | -41597 | -41597 | -41597 | -41595 | -41595 | -41596 | -41594 | -41594 | -41594 | -41595 | -41595 | -41594 | -41586 | -41586
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -41596 | 641499 | 641582 | 641405 | 641374 | 641383 | 641336 | 641342 | 641356 | 641361 | 641352 | 641355 | 641378 | 641370 | 641370 | 641365 | 641368 | 641370 | 641373 | 641377 | 641394 | 641414 | 641410
ADC_U_LOAD_GAIN | 641624 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754
ADC_U_LOAD_OFFSET | 2754 | -522 | -524 | -536 | -495 | -489 | -427 | -451 | -449 | -452 | -442 | -459 | -463 | -463 | -448 | -473 | -462 | -472 | -468 | -470 | -482 | -534 | -525
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -589 | 1886 | 1886 | 1887 | 1887 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1887 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1887
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 1887 | -542 | -541 | -537 | -536 | -524 | -488 | -504 | -481 | -493 | -508 | -488 | -498 | -503 | -505 | -518 | -488 | -499 | -506 | -510 | -498 | -525 | -522
ADC_I_MON_GAIN | -519 | -296105 | -296121 | -296433 | -296479 | -296573 | -296430 | -296660 | -296279 | -296694 | -296355 | -296208 | -296263 | -296648 | -296663 | -296242 | -296569 | -296567 | -296446 | -296261 | -296484 | -296273 | -296487
ADC_I_MON_OFFSET | -296673 | 667 | 670 | 527 | 598 | 587 | 525 | 574 | 548 | 707 | 580 | 669 | 620 | 787 | 581 | 649 | 695 | 605 | 554 | 618 | 639 | 436 | 743
DAC_CURRENT_GAIN | 407 | 656 | 656 | 655 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 655 | 655
DAC_CURRENT_OFFSET | 655 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -6 | -6
-6
[11]
DAC_VOLTAGE_GAIN | 21968 | -41597 | -41603 | -41592 | -41593 | -41594 | -41605 | -41605 | -41603 | -41603 | -41604 | -41604 | -41602 | -41602 | -41602 | -41601 | -41601 | -41601 | -41602 | -41601 | -41600 | -41592 | -41593
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 263 | 641618 | 641698 | 641531 | 641500 | 641504 | 641460 | 641463 | 641475 | 641487 | 641476 | 641483 | 641498 | 641489 | 641497 | 641490 | 641492 | 641496 | 641501 | 641500 | 641518 | 641535 | 641531
ADC_U_LOAD_GAIN | 2607 | 2754 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2753 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2754 | 2753 | 2754 | 2753 | 2754 | 2754
ADC_U_LOAD_OFFSET | -540 | -578 | -580 | -578 | -574 | -556 | -502 | -507 | -509 | -528 | -489 | -499 | -525 | -508 | -491 | -495 | -498 | -508 | -527 | -501 | -526 | -571 | -566
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 2593 | 1887 | 1886 | 1887 | 1887 | 1887 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1886 | 1887 | 1887 | 1886 | 1887 | 1887
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -534 | -491 | -507 | -498 | -507 | -504 | -441 | -452 | -441 | -450 | -459 | -452 | -460 | -461 | -457 | -465 | -477 | -471 | -463 | -451 | -482 | -519 | -504
ADC_I_MON_GAIN | -296460 | -296987 | -296489 | -297008 | -296859 | -296806 | -296860 | -296486 | -296817 | -296636 | -297033 | -296986 | -296673 | -296540 | -296853 | -296765 | -296916 | -296801 | -296701 | -296739 | -296674 | -296869 | -296926
ADC_I_MON_OFFSET | -644 | 158 | 280 | 118 | 202 | 148 | 127 | 206 | 335 | 301 | 175 | 173 | 234 | 152 | 277 | 242 | 123 | 133 | 111 | 362 | 234 | 180 | 200
DAC_CURRENT_GAIN | -669 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
DAC_CURRENT_OFFSET | -42 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
[12] | -232900
DAC_VOLTAGE_GAIN | -4456 | 21968 | 21971 | 21965 | 21964 | 21964 | 21963 | 21963 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21964 | 21965 | 21965 | 21965
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 432 | 266 | 251 | 259 | 231 | 228 | 102 | 104 | 126 | 131 | 121 | 122 | 150 | 145 | 147 | 154 | 153 | 155 | 149 | 156 | 169 | 261 | 254
ADC_U_LOAD_GAIN | 1450 | 2607 | 2606 | 2608 | 2608 | 2607 | 2608 | 2607 | 2608 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607 | 2608 | 2607 | 2607 | 2607 | 2607
ADC_U_LOAD_OFFSET | 434 | -535 | -513 | -571 | -565 | -536 | -509 | -491 | -519 | -478 | -479 | -500 | -498 | -486 | -496 | -525 | -510 | -526 | -542 | -519 | -507 | -541 | -529
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 239 | 2592 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2594 | 2593 | 2593 | 2594 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -23986 | -505 | -530 | -514 | -532 | -500 | -472 | -468 | -453 | -496 | -514 | -473 | -475 | -517 | -491 | -478 | -473 | -483 | -491 | -495 | -483 | -494 | -515
ADC_I_MON_GAIN | 3467 | -296594 | -296313 | -296328 | -296923 | -296710 | -296069 | -297088 | -295654 | -296451 | -296341 | -296533 | -296374 | -296595 | -296162 | -296540 | -296091 | -295804 | -296430 | -297071 | -296445 | -297301 | -297160
ADC_I_MON_OFFSET | 5333 | -278 | -558 | -655 | -485 | -190 | -483 | -660 | -626 | -624 | 224 | -101 | -328 | -338 | -387 | -359 | -413 | -290 | -222 | -498 | -420 | -409 | -787
DAC_CURRENT_GAIN | 3363 | -671 | -672 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671 | -671
DAC_CURRENT_OFFSET |  | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7
-21472
[13] | -176
DAC_VOLTAGE_GAIN | 2606 | -232912 | -232959 | -232876 | -232900 | -232901 | -233013 | -233012 | -232995 | -232994 | -232999 | -233000 | -232977 | -232980 | -232977 | -232973 | -232970 | -232970 | -232974 | -232971 | -232961 | -232883 | -232888
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -457 | -4740 | -4796 | -4761 | -5000 | -4998 | -6076 | -6055 | -5796 | -5769 | -5891 | -5877 | -5603 | -5647 | -5657 | -5569 | -5578 | -5583 | -5628 | -5590 | -5426 | -4707 | -4776
ADC_U_LOAD_GAIN | 2592 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432
ADC_U_LOAD_OFFSET | -431 | 1347 | 1318 | 1321 | 1321 | 1344 | 1392 | 1383 | 1364 | 1379 | 1372 | 1359 | 1367 | 1396 | 1344 | 1359 | 1354 | 1401 | 1376 | 1347 | 1369 | 1359 | 1345
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -296899 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434 | 434
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 2060 | 298 | 264 | 276 | 234 | 237 | 313 | 312 | 333 | 286 | 287 | 313 | 294 | 288 | 300 | 292 | 297 | 266 | 287 | 292 | 296 | 265 | 250
ADC_I_MON_GAIN | 663 | -11989200 | -11960459 | -11987842 | -11995689 | -11982873 | -11988570 | -11978168 | -11988156 | -11976613 | -11988506 | -11973425 | -11974880 | -11971880 | -11971123 | -11980077 | -11978686 | -11988738 | -11989085 | -11977373 | -11979999 | -11981383 | -11985537
ADC_I_MON_OFFSET | -47 | 4662 | 4096 | 4603 | 4582 | 4547 | 4650 | 4593 | 4504 | 4397 | 4549 | 4500 | 4450 | 4472 | 4477 | 4476 | 4510 | 4591 | 4549 | 4545 | 4431 | 4347 | 4412
DAC_CURRENT_GAIN |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
DAC_CURRENT_OFFSET | 43854 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
719
[14] | 1819
DAC_VOLTAGE_GAIN | -582 | -21473 | -21477 | -21470 | -21472 | -21472 | -21482 | -21482 | -21480 | -21480 | -21480 | -21481 | -21479 | -21479 | -21479 | -21478 | -21478 | -21478 | -21479 | -21478 | -21477 | -21471 | -21471
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 1808 | -187 | -194 | -185 | -218 | -217 | -347 | -339 | -316 | -309 | -321 | -321 | -292 | -295 | -294 | -289 | -287 | -288 | -292 | -289 | -273 | -182 | -189
ADC_U_LOAD_GAIN | -559 | 2606 | 2605 | 2606 | 2606 | 2606 | 2604 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 | 2606 | 2606
ADC_U_LOAD_OFFSET | -9589 | -468 | -482 | -462 | -451 | -453 | -443 | -429 | -455 | -485 | -452 | -422 | -441 | -445 | -454 | -476 | -443 | -464 | -434 | -442 | -469 | -489 | -479
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -3656 | 2591 | 2591 | 2592 | 2591 | 2592 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2590 | 2591 | 2591 | 2591 | 2590 | 2590 | 2591 | 2590 | 2591 | 2591 | 2592 | 2591
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -664 | -411 | -427 | -422 | -435 | -399 | -403 | -386 | -413 | -405 | -413 | -401 | -383 | -370 | -383 | -417 | -420 | -416 | -412 | -395 | -420 | -425 | -440
ADC_I_MON_GAIN | -98 | -297231 | -296945 | -297712 | -296853 | -297371 | -296900 | -296883 | -296977 | -296551 | -297213 | -296716 | -296990 | -297356 | -297717 | -297027 | -297332 | -297041 | -297387 | -297230 | -296843 | -297440 | -296992
ADC_I_MON_OFFSET |  | 2036 | 2004 | 2041 | 1790 | 2125 | 1923 | 1892 | 1841 | 1964 | 1826 | 2056 | 2190 | 2080 | 1988 | 2137 | 2107 | 2254 | 2317 | 1819 | 1843 | 1820 | 2126
DAC_CURRENT_GAIN | -41573 | 665 | 666 | 665 | 665 | 665 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 666 | 665 | 665
DAC_CURRENT_OFFSET | 640999 | -71 | -71 | -73 | -72 | -72 | -73 | -73 | -72 | -71 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -72 | -71 | -72
2757
[15] | -576
DAC_VOLTAGE_GAIN | 3048 | 43851 | 43858 | 43844 | 43845 | 43845 | 43851 | 43851 | 43850 | 43851 | 43851 | 43851 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43850 | 43845 | 43846
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -664 | 618 | 601 | 625 | 569 | 568 | 343 | 348 | 392 | 411 | 387 | 381 | 437 | 431 | 432 | 447 | 447 | 444 | 434 | 446 | 474 | 634 | 618
ADC_U_LOAD_GAIN | -294712 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1820 | 1819 | 1819 | 1820 | 1819 | 1820 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819 | 1819
ADC_U_LOAD_OFFSET | -1574 | -597 | -594 | -575 | -579 | -631 | -548 | -551 | -591 | -562 | -593 | -561 | -565 | -570 | -576 | -578 | -595 | -567 | -596 | -577 | -549 | -602 | -606
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 661 | 1808 | 1808 | 1808 | 1809 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808 | 1808
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -16 | -586 | -565 | -588 | -627 | -561 | -558 | -538 | -565 | -577 | -543 | -527 | -581 | -551 | -553 | -563 | -591 | -570 | -552 | -560 | -594 | -572 | -576
ADC_I_MON_GAIN |  | -295732 | -296102 | -296133 | -295785 | -295864 | -296005 | -296132 | -296470 | -296296 | -296055 | -296283 | -296741 | -296371 | -296184 | -295847 | -296646 | -296162 | -296642 | -295918 | -296146 | -296181 | -296233
ADC_I_MON_OFFSET | -41562 | 317 | 85 | 394 | 163 | 102 | 551 | 23 | 136 | 22 | 414 | 239 | 161 | 74 | 40 | 101 | 151 | -83 | 240 | 411 | 120 | 226 | 24
DAC_CURRENT_GAIN | 640699 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667
DAC_CURRENT_OFFSET | 2757 | -56 | -57 | -56 | -56 | -57 | -58 | -58 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57 | -57
-562
[16] | 3048
DAC_VOLTAGE_GAIN | -639 | -41572 | -41579 | -41571 | -41573 | -41573 | -41584 | -41584 | -41583 | -41583 | -41583 | -41583 | -41581 | -41581 | -41581 | -41580 | -41581 | -41581 | -41581 | -41581 | -41580 | -41572 | -41572
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -294791 | 640985 | 641066 | 640975 | 640946 | 640949 | 640905 | 640911 | 640922 | 640939 | 640925 | 640923 | 640941 | 640942 | 640943 | 640941 | 640943 | 640941 | 640945 | 640947 | 640963 | 640985 | 640977
ADC_U_LOAD_GAIN | -359 | 2757 | 2757 | 2757 | 2757 | 2757 | 2756 | 2756 | 2757 | 2756 | 2756 | 2756 | 2757 | 2756 | 2757 | 2756 | 2756 | 2756 | 2757 | 2756 | 2756 | 2757 | 2757
ADC_U_LOAD_OFFSET | 664 | -573 | -587 | -601 | -556 | -556 | -509 | -496 | -495 | -510 | -523 | -528 | -500 | -544 | -512 | -537 | -534 | -526 | -506 | -529 | -541 | -600 | -559
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -52 | 3048 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3046 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3048 | 3048
ADC_U_REGULATOR_OFFSET |  | -645 | -648 | -659 | -638 | -616 | -545 | -550 | -569 | -567 | -558 | -552 | -581 | -561 | -578 | -594 | -598 | -570 | -597 | -604 | -603 | -638 | -632
ADC_I_MON_GAIN | -41562 | -294932 | -293854 | -295344 | -294357 | -295354 | -295609 | -295256 | -295095 | -295361 | -295177 | -294207 | -294511 | -294594 | -295058 | -295337 | -294833 | -294913 | -294726 | -294855 | -295126 | -295535 | -295205
ADC_I_MON_OFFSET | 640934 | -1499 | -1201 | -1528 | -1579 | -2074 | -2041 | -1857 | -1544 | -1979 | -1257 | -1909 | -1600 | -1756 | -1723 | -1952 | -1238 | -1715 | -2068 | -2011 | -2089 | -1459 | -1907
DAC_CURRENT_GAIN | 2757 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661
DAC_CURRENT_OFFSET | -620 | -20 | -21 | -20 | -20 | -20 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -21 | -20 | -20
3048
[17] | -639
DAC_VOLTAGE_GAIN | -295001 | -41561 | -41567 | -41560 | -41562 | -41562 | -41573 | -41573 | -41572 | -41571 | -41572 | -41572 | -41570 | -41570 | -41570 | -41569 | -41569 | -41569 | -41570 | -41569 | -41569 | -41560 | -41561
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -22 | 640675 | 640757 | 640660 | 640628 | 640636 | 640589 | 640592 | 640609 | 640621 | 640610 | 640608 | 640624 | 640621 | 640628 | 640630 | 640624 | 640629 | 640628 | 640634 | 640655 | 640665 | 640663
ADC_U_LOAD_GAIN | 659 | 2756 | 2756 | 2757 | 2757 | 2757 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2757 | 2757
ADC_U_LOAD_OFFSET | 43 | -578 | -563 | -556 | -562 | -548 | -477 | -468 | -532 | -518 | -522 | -522 | -533 | -502 | -524 | -516 | -511 | -520 | -513 | -527 | -525 | -598 | -563
ADC_U_REGULATOR_GAIN |  | 3048 | 3048 | 3048 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3046 | 3047 | 3047 | 3048 | 3048
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -41587 | -603 | -627 | -643 | -590 | -606 | -537 | -523 | -527 | -570 | -562 | -558 | -585 | -569 | -581 | -569 | -561 | -572 | -598 | -574 | -584 | -636 | -642
ADC_I_MON_GAIN | 641205 | -295959 | -294705 | -295066 | -295818 | -294869 | -295263 | -294463 | -295215 | -295163 | -295512 | -295338 | -294967 | -295091 | -295146 | -294873 | -295523 | -295063 | -295277 | -295278 | -295449 | -295654 | -295095
ADC_I_MON_OFFSET | 2756 | -642 | -595 | -543 | -1101 | -543 | -546 | -575 | -430 | -856 | -389 | -488 | -58 | -577 | -676 | -336 | -484 | -299 | -677 | -336 | -443 | -389 | -788
DAC_CURRENT_GAIN | -673 | 663 | 663 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662 | 662
DAC_CURRENT_OFFSET | 3048 | -47 | -47 | -43 | -43 | -43 | -45 | -45 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -44 | -45 | -44 | -45 | -43 | -43
-659
[18] | -294768
DAC_VOLTAGE_GAIN | -267 | -41565 | -41570 | -41562 | -41564 | -41564 | -41576 | -41576 | -41574 | -41574 | -41574 | -41575 | -41572 | -41573 | -41573 | -41572 | -41572 | -41572 | -41572 | -41572 | -41571 | -41563 | -41563
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 664 | 640953 | 641013 | 640921 | 640888 | 640895 | 640853 | 640857 | 640871 | 640876 | 640869 | 640867 | 640880 | 640882 | 640887 | 640884 | 640886 | 640889 | 640885 | 640891 | 640907 | 640925 | 640923
ADC_U_LOAD_GAIN | 37 | 2757 | 2756 | 2756 | 2756 | 2757 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2757 | 2756
ADC_U_LOAD_OFFSET |  | -611 | -611 | -631 | -618 | -583 | -527 | -528 | -534 | -520 | -544 | -542 | -559 | -587 | -572 | -554 | -563 | -569 | -562 | -544 | -584 | -619 | -650
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 55695 | 3048 | 3047 | 3048 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3048 | 3048
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 889 | -645 | -645 | -633 | -608 | -613 | -564 | -564 | -568 | -574 | -573 | -548 | -573 | -572 | -578 | -604 | -561 | -592 | -594 | -580 | -585 | -641 | -648
ADC_I_MON_GAIN | 1481 | -295108 | -295239 | -295899 | -295285 | -295505 | -295492 | -294936 | -294877 | -295475 | -295936 | -295435 | -295015 | -294934 | -295482 | -294559 | -294493 | -295393 | -295047 | -295480 | -295716 | -295544 | -295246
ADC_I_MON_OFFSET | -744 | -491 | -151 | -188 | -584 | -579 | -626 | -608 | -245 | -376 | -607 | 77 | -88 | -56 | -215 | -585 | -306 | 89 | -197 | -402 | -46 | -438 | -121
DAC_CURRENT_GAIN | 1480 | 659 | 659 | 658 | 658 | 658 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 | 658 | 658
DAC_CURRENT_OFFSET | -763 | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40
-294531
[19] | 484
DAC_VOLTAGE_GAIN | -663 | -41586 | -41592 | -41584 | -41586 | -41586 | -41597 | -41597 | -41596 | -41596 | -41596 | -41596 | -41594 | -41595 | -41594 | -41594 | -41593 | -41594 | -41594 | -41594 | -41593 | -41585 | -41585
DAC_VOLTAGE_OFFSET | -126 | 641183 | 641263 | 641158 | 641126 | 641132 | 641089 | 641096 | 641108 | 641119 | 641112 | 641109 | 641124 | 641125 | 641127 | 641127 | 641124 | 641128 | 641124 | 641130 | 641156 | 641169 | 641168
ADC_U_LOAD_GAIN |  | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2756 | 2755 | 2755 | 2756 | 2755 | 2756 | 2755 | 2756 | 2756 | 2756 | 2755 | 2756 | 2755 | 2756 | 2755 | 2756 | 2756 | 2756
ADC_U_LOAD_OFFSET | -43035 | -634 | -635 | -639 | -615 | -625 | -554 | -580 | -579 | -560 | -559 | -561 | -601 | -570 | -570 | -599 | -580 | -581 | -587 | -577 | -608 | -636 | -654
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -509 | 3048 | 3047 | 3048 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3047 | 3048 | 3048
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 2555 | -645 | -673 | -647 | -640 | -647 | -564 | -559 | -588 | -588 | -589 | -564 | -593 | -590 | -577 | -600 | -591 | -590 | -581 | -611 | -613 | -654 | -638
ADC_I_MON_GAIN | -589 | -294691 | -295330 | -295090 | -294573 | -295366 | -294829 | -295369 | -294213 | -295058 | -295192 | -295228 | -295139 | -295409 | -294429 | -295560 | -294717 | -294663 | -294537 | -294519 | -294695 | -294754 | -294997
ADC_I_MON_OFFSET | 2555 | -358 | -573 | -541 | -488 | -687 | -437 | -406 | -405 | -554 | -270 | -207 | -339 | -200 | -397 | -419 | -421 | -713 | -152 | -582 | 62 | -355 | -511
DAC_CURRENT_GAIN | -657 | 664 | 665 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 | 664
DAC_CURRENT_OFFSET | -294838 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31
-393
[20] | 655
DAC_VOLTAGE_GAIN | 2 | 55702 | 55704 | 55700 | 55694 | 55695 | 55680 | 55680 | 55683 | 55684 | 55683 | 55683 | 55687 | 55687 | 55687 | 55687 | 55687 | 55687 | 55687 | 55688 | 55690 | 55699 | 55699
DAC_VOLTAGE_OFFSET |  | 838 | 854 | 832 | 857 | 860 | 956 | 953 | 933 | 925 | 933 | 938 | 907 | 911 | 915 | 911 | 912 | 908 | 917 | 910 | 890 | 833 | 839
ADC_U_LOAD_GAIN | -43043 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1481 | 1481
ADC_U_LOAD_OFFSET | -469 | -725 | -725 | -698 | -737 | -709 | -780 | -793 | -767 | -759 | -760 | -809 | -731 | -765 | -777 | -784 | -741 | -761 | -797 | -777 | -777 | -700 | -679
ADC_U_REGULATOR_GAIN | 2556 | 1480 | 1481 | 1480 | 1481 | 1480 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1482 | 1482 | 1481 | 1481 | 1481 | 1480 | 1481
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | -604 | -776 | -804 | -800 | -815 | -745 | -880 | -854 | -848 | -868 | -862 | -870 | -863 | -841 | -838 | -823 | -861 | -876 | -852 | -807 | -842 | -782 | -790
ADC_I_MON_GAIN | 2555 | -295299 | -293664 | -294131 | -295311 | -295014 | -294591 | -294630 | -294697 | -294883 | -294989 | -293848 | -294983 | -295239 | -295443 | -295497 | -294307 | -294421 | -295508 | -294167 | -294626 | -295952 | -295176
ADC_I_MON_OFFSET | -702 | 1272 | 625 | 1108 | 873 | 1602 | 455 | 472 | 748 | 517 | 872 | 942 | 846 | 1060 | 951 | 669 | 450 | 1017 | 569 | 838 | 123 | 454 | 907
DAC_CURRENT_GAIN | -294515 | -666 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667 | -667
DAC_CURRENT_OFFSET | -1737 | -76 | -75 | -73 | -73 | -73 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -74 | -73 | -73
661
[21] | 8
DAC_VOLTAGE_GAIN |  | -43034 | -43037 | -43033 | -43035 | -43035 | -43047 | -43047 | -43044 | -43044 | -43045 | -43045 | -43042 | -43043 | -43043 | -43042 | -43042 | -43042 | -43043 | -43042 | -43039 | -43032 | -43033
DAC_VOLTAGE_OFFSET | 55713 | -558 | -587 | -551 | -610 | -609 | -814 | -810 | -779 | -765 | -779 | -784 | -735 | -740 | -736 | -723 | -724 | -725 | -735 | -726 | -701 | -562 | -571
ADC_U_LOAD_GAIN | 869 | 2555 | 2555 | 2556 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2556 | 2556
ADC_U_LOAD_OFFSET | 1481 | -581 | -547 | -573 | -561 | -570 | -501 | -490 | -479 | -497 | -528 | -518 | -493 | -533 | -510 | -504 | -520 | -508 | -525 | -537 | -525 | -534 | -557
ADC_U_REGULATOR_GAIN | -734 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2554 | 2554 | 2555 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2555 | 2555 | 2555 | 2554 | 2555 | 2554 | 2554 | 2555 | 2555
ADC_U_REGULATOR_OFFSET | 1481 | -654 | -689 | -682 | -668 | -682 | -657 | -580 | -609 | -634 | -635 | -660 | -639 | -627 | -592 | -592 | -589 | -671 | -594 | -674 | -625 | -675 | -718
ADC_I_MON_GAIN | -827 | -293990 | -294449 | -295116 | -295016 | -295103 | -295325 | -294443 | -295414 | -296205 | -294979 | -295921 | -295831 | -294920 | -295054 | -295002 | -294911 | -293958 | -295118 | -294975 | -294605 | -295808 | -295243
ADC_I_MON_OFFSET | -294681 | -675 | -285 | -587 | -388 | -546 | -377 | -967 | -229 | -370 | -213 | -865 | -656 | -239 | -325 | -232 | -618 | -951 | -947 | -670 | -694 | 72 | -893
DAC_CURRENT_GAIN | -431 | 655 | 656 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655
DAC_CURRENT_OFFSET | -664 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0
-69
[22]
DAC_VOLTAGE_GAIN |  | -43042 | -43046 | -43044 | -43046 | -43046 | -43058 | -43058 | -43055 | -43055 | -43056 | -43057 | -43054 | -43054 | -43054 | -43053 | -43053 | -43053 | -43054 | -43053 | -43051 | -43043 | -43044
DAC_VOLTAGE_OFFSET |  | -533 | -569 | -530 | -587 | -583 | -789 | -785 | -750 | -745 | -759 | -762 | -717 | -718 | -716 | -705 | -699 | -705 | -708 | -701 | -676 | -544 | -546
ADC_U_LOAD_GAIN |  | 2555 | 2554 | 2556 | 2555 | 2556 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2556 | 2556
ADC_U_LOAD_OFFSET |  | -539 | -617 | -574 | -542 | -541 | -506 | -504 | -507 | -478 | -501 | -545 | -510 | -572 | -529 | -513 | -529 | -540 | -509 | -517 | -523 | -543 | -570
ADC_U_REGULATOR_GAIN |  | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2554 | 2555 | 2555
ADC_U_REGULATOR_OFFSET |  | -648 | -656 | -663 | -648 | -679 | -577 | -633 | -626 | -640 | -610 | -581 | -652 | -583 | -659 | -656 | -633 | -665 | -613 | -616 | -635 | -643 | -635
ADC_I_MON_GAIN |  | -295145 | -294829 | -294188 | -294308 | -294640 | -294729 | -295800 | -294944 | -294849 | -294391 | -295011 | -295425 | -294655 | -295360 | -294181 | -296180 | -295138 | -294429 | -294596 | -295238 | -294776 | -295051
ADC_I_MON_OFFSET |  | -2461 | -2332 | -2442 | -2222 | -2564 | -2076 | -2520 | -2429 | -2034 | -1910 | -2109 | -1875 | -2203 | -2432 | -2084 | -1873 | -1817 | -1795 | -1702 | -2286 | -2011 | -1928
DAC_CURRENT_GAIN |  | 661 | 662 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661 | 661
DAC_CURRENT_OFFSET |  | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6
[23]
DAC_VOLTAGE_GAIN |  | 55718 | 55722 | 55716 | 55711 | 55712 | 55696 | 55697 | 55700 | 55701 | 55700 | 55700 | 55704 | 55704 | 55704 | 55704 | 55705 | 55704 | 55704 | 55705 | 55708 | 55717 | 55716
DAC_VOLTAGE_OFFSET |  | 808 | 814 | 798 | 824 | 824 | 927 | 926 | 905 | 898 | 903 | 907 | 882 | 880 | 882 | 878 | 875 | 882 | 885 | 875 | 859 | 797 | 803
ADC_U_LOAD_GAIN |  | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1482 | 1483 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1481 | 1481
ADC_U_LOAD_OFFSET |  | -819 | -791 | -779 | -780 | -809 | -861 | -885 | -866 | -824 | -875 | -857 | -828 | -884 | -818 | -843 | -847 | -831 | -816 | -838 | -819 | -761 | -806
ADC_U_REGULATOR_GAIN |  | 1480 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1482 | 1481 | 1482 | 1482 | 1481 | 1482 | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 | 1480 | 1480
ADC_U_REGULATOR_OFFSET |  | -786 | -826 | -826 | -775 | -839 | -883 | -907 | -877 | -888 | -897 | -879 | -861 | -892 | -901 | -851 | -908 | -874 | -845 | -840 | -836 | -766 | -808
ADC_I_MON_GAIN |  | -295950 | -295644 | -295529 | -295653 | -295385 | -295305 | -295156 | -296022 | -294620 | -295405 | -295406 | -294527 | -295224 | -294917 | -295159 | -296188 | -295332 | -294728 | -295998 | -294953 | -294596 | -294760
ADC_I_MON_OFFSET |  | 587 | 119 | 629 | 643 | 413 | 320 | 208 | -342 | 859 | 125 | 33 | -548 | 174 | 44 | 164 | -44 | -53 | 11 | 311 | 52 | -185 | 50
DAC_CURRENT_GAIN |  | -666 | -667 | -666 | -666 | -666 | -666 | -666 | -667 | -667 | -666 | -666 | -666 | -666 | -666 | -667 | -667 | -666 | -666 | -666 | -667 | -666 | -666
DAC_CURRENT_OFFSET |  | -26 | -25 | -26 | -26 | -26 | -27 |  | -26 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -26 | -25 | -26 | -26 | -25 | -25 | -25